INSTALACIÓN DE AGUA

NRO DE MEDIDOR

CAJA DE MEDIDOR

TAPA DE MEDIDOR

MEDIDOR CON 02 GOMITAS

02 LLAVES CON TAPA CELESTE

01 LLAVE CORPORATION

03 GOMITAS PARA LLAVE

01 TUBO DE 1/2

02 CODOS DE 1/2 DE 90°

02 UNIONES DE 1/2

01 ABRAZADERA DE 2 CON PERNO

02 CINTAS TEFLON

INSTALACIÓN DE DESAGUE

01 TUBO DE 6 NARANJA

05 PIEZAS

- BASE REDONDA

- ARO DE 30CM

- ARO DE 20 CM

- ARO DE 10 CM

- TAPA

GOMA DE 6

CACHIMBA DE 8 A 6

CODO DE 45° DE 6